
[bookmark: _GoBack]设备清单及服务要求
	直饮净水机设备清单

	品牌
	型号
	数量
	购入时间

	忆斯恺
	SES3020400G
	3台
	2021年4月

	美淼
	MRODB911
	1台
	2021年10月

	忆斯恺
	SES400
	1台
	2024年11月


维保服务要求：
1. 日常维护保养（每季度一次）：对设备进行水质检测，设备常规检查，保证设备正常运作；
2. 耗材更换：定期对设备进行耗材更换、滤瓶清洗，保证设备水质的健康指标；
3. 设备维修：对设备运作过程中的故障及时维修，接到电话后，2小时内做出响应；24小时内有专业人员到现场进行处理。
4. 维保服务费用应包含常规维保耗材费、水质检测费、上门费、人工费、调试安装费、维修费、税费等。                        
5. 供应商须列明常规维保耗材清单（应包括设备正常运转所需PP棉、滤芯、活性炭、反渗透膜等），设备维修配件在常规维保耗材清单外的，只能收取配件费用不得另收调试安装等费用。

